采购需求书

一、项目基本情况

| 采购项目名称 | 中山市第三人民医院2025年医疗设备购置项目 |
| --- | --- |

- 二、采购需求

（一）采购标的（含货物、服务、工程，货物类标的应具体明确货物名称）：

| 序号 | 标的名称 | 单位（项、个、批、台等） | 数量 | 参数规格要求 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 磁刺激仪 | 台 | 1 | 1.设备取得医疗器械注册证并且医疗器械注册证的适用范围满足用于人体中枢神经刺激和外周神经刺激，用于神经电生理检查。配合药物，用于心境障碍、焦虑、失眠及性症状的辅助治疗。 2.双通道，可同时治疗两个病人； 3.输出脉冲重复频率：0.01Hz～100Hz可调； 4.设备设计使用年限≥10年（以设备铭牌为准）； 5.配两套8字形刺激线圈和一套深部线圈。 |  |
| 2 | 眼动检测系统 | 台 | 1 | - 设备取得医疗器械注册证并且医疗器械注册证的适用范围满足用于精神分裂症的辅助诊断，阿尔茨海默病（老年性痴呆）的早期筛选;记录眼球活动轨迹和瞳孔大小变化，支持神经电生理检查及神经、精神疾病的辅助诊断;配合药物或其他治疗，进行疾病进展监测及疗效评估。 2.设备设计使用年限≥10年（以设备铭牌为准）。 |  |

（二）技术要求（包括不限于服务内容和服务标准，如无要求则填无）：

1.若提供产品属于辐射或射线类的设备或材料的，需提供辐射安全许可证复印件（不适用的情况除外）（复印件加盖投标人单位公章）。所报产品属于医疗器械产品，投标人需要根据国家药品监督管理局设备制造相关管理规定，提供所报产品制造商的医疗器械生产许可证、医疗器械注册证和营业执照（复印件加盖投标人单位公章）。

2.若提供产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对提供产品或其制造商有强制性规定或要求的，所供产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件（复印件加盖投标人单位公章）

（三）商务要求：

1、履约时间：

合同签订后  30  个工作日内。

其他：

2、履约地点：

广东省中山市南朗街道田边正街80号

其他：

- 验收标准：

设备生产日期至设备交货日期不超过180个自然日，按照采购合同或协议规定的技术、服务、安全标准等对供应商履约情况进行验收，并出具验收记录

- 其他：

4、付款进度和方式：

乙方完成合同约定的服务内容，甲方验收通过并收齐乙方验收资料、发票后30个日历天向乙方支付100%合同款项

其他：

5、其他要求： 售后服务要求：1.质保期内以及期满后服务；质保期≥3年，以招标人签署验收合格文件时间为保修期起始时间；质保期内免费提供计量的相关服务；免费提供维修、保养、更换零配件的服务；维修服务所涉及的人工费、交通差旅费、上门费及备件费，均由投标人承担；保证提供的零配件为原厂认证、测试合格、全新零配件，且与设备整机匹配，以保证兼容性及图像质量；2.维修及响应时间要求；投标人或其制造商提供 7*24 小时专线电话客户服务。专人接听，并配有经验丰富工程师提供指导服务；招标人的设备所属科室人员报修后投标人或其制造商工程师 2 小时内到现场进行维修；投标人或其制造商提供 24 小时可以取得联络的资深售后工程师电话，一旦遇到紧急情况可以保证迅速响应，最短时间内到场勘察、检测、解决问题。并在投标文件中明确不少于 2 名资深售后工程师姓名、手机号、工龄；在有特殊任务的情况下，投标人或其制造商保证售后工程师到场，在检查过程中待命，随时响应处理临时出现的关于设备的问题及突发情况；保证本次招标设备全年开机率≥95％（按 365 天计算），未达到的天数，按不少于１：２的比例顺延保修期时间。

3.保养及巡检服务；投标人或其制造商提供不少于1次/年的定期巡检服务，询问了解设备运行状况，对核心易损部件进行常规备件准备和检查，以保证有突发情况下的及时应对；投标人或其制造商提供不少于1次/年的定期维护保养服务。记录维护保养报告留招标人备案。

培训要求：1. 设备投入使用前，投标人或其制造商需负责对设备所属科室人员进行正规的设备操作使用培训至设备所属科室人员可正确进行设备操作。提供免费且不限次培训服务：对招标人的设备所属科室人员进行不定期的技术培训，包括但不限于机器维护、常见故障判断、常见故障处理、常规非定期保障等技术培训；根据医院需求，5 年内提供无限次培训（线上+线下），不额外收取任何费用。